浑南国际新兴产业园中心变电所升级改造采购文件

（2025）园区字第035号

- 项目基本情况

- 项目名称：浑南国际新兴产业园中心变电所升级改造工程

- 采购方式：三方比价

3.最高限价（元）：294268.47元

4.计划工期（或者合同履行期限）：20日历天（需3-4个月监测调试）

5.付款方式：电汇

6.付款节点：工程竣工验收合格，且经监理人、管理公司、发包人确认后，付至合同额的70%（包含100%人工费即农民工工资），发包人委托的造价咨询机构审计完成后付至结算额的97%，竣工验收满一年支付结算额的3%（质保金）。

- 项目简介及采购需求

由2#变压器提供8#厂房供电。通过电缆跨接形式调整，并改造低压柜。现4#变压器所带负荷无法满足8#厂房所需容量。结合园区实际情况，需在中心变电所的30条馈出回路增设微机保护装置和智能电力监控设备并实现对园区用电负荷的实时监控，合理分配中心变电所电力资源。保障企业生产连续性。通过数据分析，为园区未来电力扩容、设施升级等规划提供科学依据。

- 供应商资格要求

- 电力工程施工总承包三级及以上资质且具备承装、承修、承试五级及以上资质。

- 项目负责人必须具有二级及以上机电工程注册建造师资格证书，同时具备有效的B类安全生产考核合格证书

- 四、联系方式

- 采购单位：沈阳新园开发建设有限公司

- 报价函送达地址：沈阳市浑南区浑南东路15#413室

- 项目联系人：李云鹏

- 电话：024-24699020

报价函（格式）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购单位 |  |
| 工作内容 （应符合采购需求） |  |
| 工期或合同履行期限 |  |
| 质量保证 | 符合采购单位需求及相关国家质量验收合格标准。 |
| 报价金额/费率 | （小写）： 元，其中：不含税价 元，税款为： 元，税率： %。 （大写）： 。 |
| 付款方式 |  |
| 其他说明 |  |

报价单位：XX有限公司（盖公章）

日期：

联系人：

电话：

注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。工程施工类按照采购单位要求附清单。