沈阳南站市政交通工程（一期工程）、中公园地下停车场消火栓系统维修改造项目          

采购文件

（2026）产投字第007号

项目基本情况
1.项目名称：沈阳南站市政交通工程（一期工程）、中央公园地下停车场消火栓系统维修改造项目

2.采购方式：三方比价
3.最高限价（元）：297598.17元
4.计划工期（或者合同履行期限）：30天
5.付款方式：电汇
6.付款节点：验收合格后，提供符合财务规定的正规发票后，一次性支付至合同额的97%，预留保证金3%，一年后无质量问题，全额返还质保金。
项目简介及采购需求
受低温天气影响，沈阳南站市政交通工程（一期工程）、中央公园地下停车场项目消火栓系统出现反复冻损问题，已对项目消防安全造成潜在风险。经与浑南消防大队协调将南站项目纳入日常列管范围，经现场协助指导对所有易冻消火栓应加装电绊热保温，确保冬季消火栓系统稳定运行。现需对上述项目的消火栓系统维修改造

三、供应商资格要求

具备有消防施工能力的单位
四、联系方式
采购单位：沈阳万润新城投资管理有限公司

报价函送达地址：沈阳创新天地C座1306房间号楼
项目联系人：黄兴
电话：13889356898

  报价函（格式）

	项目名称
	

	采购单位
	

	工作内容

（应符合采购需求）
	

	工期或合同履行期限
	

	质量保证
	符合采购单位需求及相关国家质量验收合格标准。

	报价金额
	（小写）：元，其中：不含税价元，税款为：元，税率：%。

（大写）：。

	付款方式
	

	其他说明
	


报价单位：XX有限公司（盖公章）

日期：

联系人：

电话：

注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。工程施工类按照采购单位要求附清单。
