浑南国际新兴产业园、浑南国际产业园电梯维修保养服务采购文件

（2026）园区字第003号

项目基本情况
项目名称：浑南国际新兴产业园、浑南国际产业园电梯维修保养服务

采购方式：三方比价
最高限价（元）：405040元（见项目简介）
计划工期：2026年2月10日起至2027年2月9日止

付款方式：电汇
付款节点： 双方签订合同后每半年维保结束7日内乙方出具维保记录，经甲方确认后甲方一次性支付半年度维保费，甲方付款前乙方应提供相应金额的增值税发票，否则甲方有权拒绝付款。

二、项目简介及采购需求
浑南国际新兴产业园、浑南国际产业园现有需维保的客、货、杂物电梯共计80部，其中69部货梯、10部客梯及1部杂物梯（具体电梯参数详见表1）。维保2026年2月9日到期, 依据国家《电梯维护保养规则》要求需对80部电梯进行维保，配合产权单位进行电梯检验工作，急需确定具有维修、维护及保养资质的单位进行维保，并完成每年度需要进行年度检验检测的电梯进行年度检验检测需求（年度检验费由产权单位支付，年度检测费由维保单位支付）并出具年度检验检测报告。

供应商资格要求
1.报价单位须持有符合服务项目经营范围内营业执照。

2.具有独立承担民事责任的能力。
3.特种设备生产许可证B级

四、联系方式
采购单位：沈阳出口加工区开发建设有限责任公司
沈阳新园开发建设有限公司

报价函送达地址：沈阳市浑南东路15号海关楼413室
项目联系人：陈承凯
电话：024-24699021
表1：

	1.浑南国际新兴产业园电梯明细

	序号
	厂房
	类型
	层站门
	载重
	维保截止日期

	1
	5-1
	货梯
	6/6/6
	2000 KG
	2027年2月9日

	2
	5-2
	货梯
	6/6/6
	2000 KG
	2027年2月9日

	3
	5-3
	货梯
	6/6/6
	2000 KG
	2027年2月9日

	4
	5-4
	货梯
	6/6/6
	2000 KG
	2027年2月9日

	5
	管委会（南）
	客梯
	6/6/6
	1000 KG
	2027年2月9日

	6
	管委会（北）
	客梯
	6/6/6
	1000 KG
	2027年2月9日

	7
	7#
	货梯
	2/2/2
	1600 KG
	2027年2月9日

	8
	8#
	货梯
	2/2/2
	1600 KG
	2027年2月9日

	9
	12#
	货梯
	2/2/2
	1600 KG
	2027年2月9日

	10
	13#
	货梯
	2/2/2
	1600 KG
	2027年2月9日

	11
	14-1
	货梯
	4/4/4
	2000 KG
	2027年2月9日

	12
	14-2
	客梯
	4/4/4
	1600 KG
	2027年2月9日

	13
	14-3
	货梯
	4/4/4
	2000 KG
	2027年2月9日

	14
	15-1
	货梯
	4/4/4
	2000 KG
	2027年2月9日

	15
	15-2
	货梯
	4/4/4
	2000 KG
	2027年2月9日

	16
	15-3
	货梯
	4/4/4
	2000 KG
	2027年2月9日

	17
	15-4
	货梯
	4/4/4
	2000 KG
	2027年2月9日

	18
	16-1
	货梯
	4/4/4
	2000 KG
	2027年2月9日

	19
	16-2
	货梯
	4/4/4
	2000 KG
	2027年2月9日

	20
	16-3
	货梯
	4/4/4
	2000 KG
	2027年2月9日

	21
	16-4
	货梯
	4/4/4
	2000 KG
	2027年2月9日

	22
	18-1
	货梯
	2/2/2
	2000 KG
	2027年2月9日

	23
	18-2
	货梯
	2/2/2
	2000 KG
	2027年2月9日

	24
	18-3
	货梯
	2/2/2
	2000 KG
	2027年2月9日

	25
	18-4
	货梯
	2/2/2
	2000 KG
	2027年2月9日

	26
	1#
	货梯
	3/3/3
	2000 KG
	2027年2月9日

	27
	2#
	货梯
	3/3/3
	2000 KG
	2027年2月9日

	28
	3-1
	货梯
	4/4/5
	2000 KG
	2027年2月9日

	29
	3-2
	货梯
	4/4/5
	2000 KG
	2027年2月9日

	30
	3-3
	货梯
	4/4/5
	2000 KG
	2027年2月9日

	31
	3-4
	货梯
	4/4/5
	2000 KG
	2027年2月9日

	32
	4#
	货梯
	2/2/2
	1600 KG
	2027年2月9日

	33
	5#
	货梯
	2/2/2
	1600 KG
	2027年2月9日

	34
	8#
	货梯
	2/2/2
	1600 KG
	2027年2月9日

	35
	9（东）
	货梯
	4/4/4
	2000 KG
	2027年2月9日

	36
	9（西）
	货梯
	4/4/4
	2000 KG
	2027年2月9日

	37
	10#
	货梯
	2/2/2
	1600 KG
	2027年2月9日

	38
	11（南）
	货梯
	4/4/4
	2000 KG
	2027年2月9日

	39
	11（北）
	货梯
	4/4/4
	2000 KG
	2027年2月9日

	40
	货梯（南）
	货梯
	4/4/5
	2000 KG
	2027年2月9日

	41
	货梯（北）
	货梯
	4/4/5
	2000 KG
	2027年2月9日

	42
	观光1
	客梯
	4/4/4
	825 KG
	2027年2月9日

	43
	观光2
	客梯
	4/4/4
	825 KG
	2027年2月9日

	44
	观光3
	客梯
	4/4/4
	825 KG
	2027年2月9日

	45
	观光4
	客梯
	4/4/4
	825 KG
	2027年2月9日

	2.浑南国际产业园电梯明细

	序号
	厂房
	类型
	层站
	载重
	

	1
	海关楼（南）
	客梯
	6/6/6
	1000 KG
	2027年2月9日

	2
	海关楼（北）
	客梯
	6/6/6
	3000 KG
	2027年2月9日

	3
	VAC（东）
	货梯
	4/4/4
	3000 KG
	2027年2月9日

	4
	VAC（西）
	货梯
	4/4/4
	3000 KG
	2027年2月9日

	5
	1E
	货梯
	4/4/4
	3000 KG
	2027年2月9日

	6
	5A（南）
	货梯
	4/4/4
	3000 KG
	2027年2月9日

	7
	5A（北）
	货梯
	4/4/4
	3000 KG
	2027年2月9日

	8
	7A（东）
	货梯
	4/4/4
	3000 KG
	2027年2月9日

	9
	7A（西）
	货梯
	4/4/4
	3000 KG
	2027年2月9日

	10
	9B（西）
	货梯
	3/3/3
	3000 KG
	2027年2月9日

	11
	11C
	货梯
	2/2/2
	3000 KG
	2027年2月9日

	12
	12C
	货梯
	2/2/2
	3000 KG
	2027年2月9日

	13
	13C
	货梯
	4/4/4
	3000 KG
	2027年2月9日

	14
	14C
	货梯
	2/2/2
	3000 KG
	2027年2月9日

	15
	16D
	货梯
	3/3/3
	3000 KG
	2027年2月9日

	16
	17D
	货梯
	3/3/3
	3000 KG
	2027年2月9日

	17
	18H
	货梯
	3/3/3
	3000 KG
	2027年2月9日

	18
	20H
	货梯
	3/3/3
	3000 KG
	2027年2月9日

	19
	21H
	货梯
	3/3/3
	3000 KG
	2027年2月9日

	20
	22H
	货梯
	3/3/3
	3000 KG
	2027年2月9日

	21
	23H
	货梯
	3/3/3
	3000 KG
	2027年2月9日

	22
	24H
	货梯
	3/3/3
	3000 KG
	2027年2月9日

	23
	25H
	货梯
	3/3/3
	3000 KG
	2027年2月9日

	24
	26K（东）
	货梯
	4/4/4
	3000 KG
	2027年2月9日

	25
	26K(西)
	货梯
	4/4/4
	3000 KG
	2027年2月9日

	26
	8B (东)
	货梯
	4/4/4
	3000 KG
	2027年2月9日

	27
	8B（西）
	货梯
	4/4/4
	3000 KG
	2027年2月9日

	28
	29E（东）
	货梯
	4/4/4
	3000 KG
	2027年2月9日

	29
	29E（西）
	货梯
	4/4/4
	3000 KG
	2027年2月9日

	30
	19H
	货梯
	3/3/3
	3000 KG
	2027年2月9日

	31
	30E1
	货梯
	4/4/4
	5000 KG
	2027年2月9日

	32
	30E2
	货梯
	4/4/4
	1000 KG
	2027年2月9日

	33
	1E东
	货梯
	4/4/4
	3000 KG
	2027年2月9日

	34
	15D
	货梯
	3/3/3
	3000 KG
	2027年2月9日

	35
	杂1
	杂物梯
	2/2/2
	100 KG
	2027年2月9日


	序号
	梯种
	载重
	次保养费（年维保需24次）
	免费配件
	电梯责任险
	人工费
	数量
	单价
	总计
	备注

	1
	货梯
	2000KG、1600KG
	190元/台
	300元/台
	120元/台
	300元/台
	38
	4980元
	189240
	1.总计费用包含年度检测费用，季度保；半月保；年度保费用及急修所产生的人工和交通费用
2.免费配件费用不计入单价
3.本预算报价均为含税价。

	2
	货梯
	3000KG
	190元/台
	300元/台
	120元/台
	300元/台
	30
	4980元
	149400
	

	3
	货梯
	5000KG
	220元/台
	300元/台
	120元/台
	300元/台
	1
	5700元
	5700
	

	4
	客梯
	1600KG、1000KG、825KG
	220元/台
	300元/台
	120元/台
	300元/台
	10
	5700元
	57000
	

	5
	杂物
	100KG
	150元/台
	100元/台
	/
	　
	1
	3700元
	3700
	

	6
	肆拾万零伍仟零肆拾元整
	405040
	

	上表：序号（1）38台，序号（2）30台，序号（3）1台，序号（4）10台，序号（5）1台


表3：

报价函（格式）

	项目名称
	

	采购单位
	

	工作内容

（应符合采购需求）
	

	工期或合同履行期限
	

	质量保证
	符合采购单位需求及相关国家质量验收合格标准。

	报价金额
	（小写）：        元，其中：不含税价         元，税款为：         元，税率：     %。

（大写）：                         。

	付款方式
	

	其他说明
	


报价单位：XX有限公司（盖公章）

日期：

联系人：

电话：

注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。工程施工类按照采购单位要求附清单。
